Карточка для сигнализатора К							Карточка для сигнализатора Д

# Text boxes

DI1

DI12

DI13

DI2

DI14 ~

DI3

Обрыв фазы

DI6

DI16~

DI5

DI15~

DI4

Программи- рование

DI9

Контроль доступа

DI8

Температура высокая/низкая

DI7

Сброс аварии/

тест

Управление клапаном

Диспетчер

GSM

DI11 Входная дверь

Нет связи по сети

ModBus

DI10

Сброс аварии/

тест

К3 Резерв

К3 Низкая температура

DI11 Входная дверь

К3 Высокая температура

DI10

К3 Тревога доступа

DI9

К3 Низкий заряд аккумулятора

DI8

К3 Нет питания

DI7

К3 Обрыв фазы

DI6

DI16~

DI5

DI15~

DI4

DI14 ~

DI3

DI13

DI2

DI12

DI1